Светильники светодиодные NORLED серии BILIGHT L предназначены для архитектурно-художественного освещения фасадов. Благодаря минималистичному дизайну, компактному размеру и применению анодированного профиля широкого спектра цветов – светильник практически незаметен и не портит архитектурный облик здания. Регулируемый кронштейн позволяет монтировать светильник на любую поверхность.

Применение сверхъярких высокоэффективных светодиодов позволит достичь экономии электроэнергии при сохранении высокого светового потока, расположение светодиодных матриц с двух сторон – применить один светильник там, где ранее требовалась установка двух, а использование вторичной оптики с углами раскрытия от 10° до 50° – реализовать самые смелые проекты светового дизайна фасада.

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

ТР ТС 004/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств»

ТР ТС 020/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»

ТР ЕАЭС 037 /2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники»

| 0,95 Коэффициент мощности | I Класс защиты от поражения электрическим током | IP65 Степень защиты от воздействия окружающей среды |
| --- | --- | --- |
| 80 Индекс цветопередачи | УХЛ1* от -45 до +40 °С Вид климатического исполнения | Цвет свечения: Белый, красный синий, зеленый, амбер. |

| Наименование | Напряжение питающей сети, В | Мощность, Вт | Цвет свечения | Световой поток, лм, от* | КСС по ГОСТ Р 54350 | Коэффициент пульсации светового потока, % , не более | Масса, кг | Возможность диммирования | Габаритные размеры, Д, Ш, В. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Светильники с импульсным драйвером |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| BILIGHT L-10 | 220 | 50 | Белый, красный синий, зеленый, амбер. | 6000 | К10 | 3 | 2,4 | Да | 160х122х330 |
| BILIGHT L-15 |  |  |  |  | К15 |  |  |  |  |
| BILIGHT L-25 |  |  |  |  | К25 |  |  |  |  |
| BILIGHT L-30 |  |  |  |  | К30 |  |  |  |  |
| BILIGHT L-40 |  |  |  |  | Г40 |  |  |  |  |
| BILIGHT L-50 |  |  |  |  | Г50 |  |  |  |  |

* - световой поток приведен для светодиодов белого цвета свечения