| 0,95 Коэффициент мощности | I Класс защиты от поражения электрическим током | IP66 Степень защиты от воздействия окружающей среды |
| --- | --- | --- |
| 70 Индекс цветопередачи | УХЛ 1* от -45 до +40 °С Вид климатического исполнения | 2700-5000К Цветовая температура |

| Наименование | Напряжение питающей сети, В | Мощность, Вт | Цветовая температура, К | Световой поток, лм, мин. | КСС по ГОСТ 34819-2021 | Коэффициент пульсации светового потока, % , не более | Масса, кг | Габаритные размеры мм, ДхШхВ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NorLed Rol Wall 1/25 | 220 | 25 | 4000, 5000 | 3125 | С | 15 | 6,77 | 195х1000х135 |
| NorLed Rol Wall 1,5/37,5 |  | 37,5 |  | 4688 |  |  | 8,24 | 195х1500х135 |
| NorLed Rol Wall 2/50 |  | 50 |  | 6250 |  |  | 9,7 | 195х2000х135 |