Светодиодный светильник RAIN для подсветки стен, фасадов зданий и элементов архитектуры. Вторичная оптика позволяет использовать светильник максимально эффективно. Световой поток может быть направлен узкими пучками света либо равномерно распределён по всей поверхности

| 0,95 Коэффициент мощности | I Класс защиты от поражения электрическим током | IP65 Степень защиты от воздействия окружающей среды |
| --- | --- | --- |
| 70 Индекс цветопередачи | УХЛ 1* от -45 до +40 °С Вид климатического исполнения | Цвет свечения: Белый, красный синий, зеленый, амбер |

| Наименование | Напряжение питающей сети, В | Мощность, Вт | Цветовая температура, К | Световой поток, лм, от | КСС по ГОСТ Р 54350 | Коэффициент пульсации светового потока, % , не более | Масса, кг | Габаритные размеры, ДxШxВ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RAIN-18-1-10-W/R/G/ B | 220 | 18 | Белый Красный Зелёный Синий | 2160 | К10 | 3 |  | 164х108х250 |
| RAIN-18-1-24-W/R/G/ B |  |  |  |  | К24 |  |  |  |
| RAIN-18-1-60-W/R/G/ B |  |  |  |  | Г60 |  |  |  |
| RAIN-18-2-10-W/R/G/ B |  | 36 |  | 4320 | К10 |  |  |  |
| RAIN-18-2-24-W/R/G/ B |  |  |  |  | К24 |  |  |  |
| RAIN-18-2-60-W/R/G/ B |  |  |  |  | Г60 |  |  |  |
| RAIN-Q-18-1-10-W/R/G/ B |  | 18 |  | 2160 | К10 |  |  | 170х120х250 |
| RAIN-Q-18-1-24-W/R/G/ B |  |  |  |  | К24 |  |  |  |
| RAIN-Q-18-1-60-W/R/G/ B |  |  |  |  | Г60 |  |  |  |
| RAIN-Q-18-2-10-W/R/G/ B |  | 36 |  | 4320 | К10 |  |  |  |
| RAIN-Q-18-2-24-W/R/G/ B |  |  |  |  | К24 |  |  |  |
| RAIN-Q-18-2-60-W/R/G/ B |  |  |  |  | Г60 |  |  |  |

* - световой поток приведен для светодиодов белого цвета свечения