ПРИМЕНЕНИЕ И ОСОБЕННОСТИ  Светодиодный светильник SQUARE C предназначен для подсветки средних и малоэтажных зданий,  арт-объектов, светового оформления парков, использования в качестве ландшафтного и заливающего  освещения. Вторичная оптика позволяет эксплуатировать светильник максимально эффективно.  Световой поток может быть направлен узкими пучками света либо равномерно распределен по всей  поверхности.  КОНСТРУКЦИЯ И МАТЕРИАЛЫ  Светодиодный светильник SQUARE C крепится на потолочный регулируемый кронштейн, что делает его  универсальным инструментом для реализации самых смелых проектов по освещению

| 0,95 Коэффициент мощности | I Класс защиты от поражения электрическим током | IP65 Степень защиты от воздействия окружающей среды |
| --- | --- | --- |
| 70 Индекс цветопередачи | УХЛ 1* от -45 до +40 °С Вид климатического исполнения |  |

потолочный

| Наименование | Напряжение питающей сети, В | Мощность, Вт | Цветовая температура, К | Световой поток, лм, от | КСС по ГОСТ Р 54350 | Коэффициент пульсации светового потока, % , не более | Масса, кг | Габаритные размеры, ДxШxВ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SQUARE-S-90-W | 220 | 9 | 2700-4000 | 1125 | Д90 | 3 | 1,2 | 119х106х115 |
| SQUARE-M-90-W |  | 18 |  | 2250 | Д90 |  |  |  |